**ERRATA DO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO –**

# PROCESSO LICITATÓRIO nº 050/2018

# PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2018

**NO *ANEXO I* DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2018,**

**ONDE SE LÊ:**

**1. DO ANEXO I**

1.1. Pregão Presencial para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS** conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **UNID** | **Descrição do objeto** | **Quantidade** | **Valor máximo** |
| 21 | und | KIT PADRÃO ELETRICO TRIFASICO COMPLETO | 5 | 2.316,33 |
| 22 | Und | KIT PADRÃO ELETRICO BIFASICO COMPLETO | 5 | 6.887,25 |
| 22 | und | KIT PADRÃO ELETRICO MONOFASICO COMPLETO | 5 | 9.450,00 |

**LEIA-SE:**

**1. DO ANEXO I**

1.1. Pregão Presencial para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS** conforme quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I e abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **UNID** | **Descrição do objeto** | | | | **Quant dos Kit** | **Valor**  **máximo** |
| 21 | und | KIT PADRÃO ELETRICO **TRIFASICO** COMPLETO | **Material** | | **Quant** | 5 | 2.316,33 |
| KIT POSTE 7X200 1 CX TRIFASICA | | 1 |
| ARMAÇÃO MÉDIA, | | 3 |
| ROLDANA PORCELANA, | | 3 |
| PARAFUSO P/POSTE 5/8 | | 3 |
| CONECTOR CUNHA, | | 9 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO GRANDE, | | 1 |
| HASTE TERRA 2.4 X 5.8 | | 1 |
| CONECTOR P/HASTE 1/2 E 5/8 | | 1 |
| CABO ALUMINO TRIPLEX 3 X 10 | | 30 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 1 |
| 22 | Und | KIT PADRÃO ELETRICO  **BIFASICO** COMPLETO | Material | | Quant | 5 | 2.158,69 |
| (KIT POSTE 7X200 1 CX BIFASICO | | 1 |
| ARMAÇÃO MÉDIA, | | 3 |
| ROLDANA PORCELANA, | | 3 |
| PARAFUSO P/POSTE 5/8, | | 3 |
| CONECTOR CUNHA, | | 9 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO GRANDE, | | 1 |
| HASTE TERRA 2.4 X 5.8, | | 1 |
| CONECTOR P/HASTE 1/2 E 5/8, | | 1 |
| CABO ALUMINO TRIPLEX 2 X 10, | | 30 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 1 |
| 23 | und | KIT PADRÃO ELETRICO MONOFASICO COMPLETO | **Material** | **Quant** | | 5 | 1.890,00 |
| KIT POSTE 7X200 1 CX MONOFASICO | 1 | |
| ARMAÇÃO MÉDIA, | 3 | |
| ROLDANA PORCELANA, | 3 | |
| PARAFUSO P/POSTE 5/8, | 3 | |
| CONECTOR CUNHA, | 9 | |
| CAIXA DE INSPEÇÃO GRANDE, | 1 | |
| HASTE TERRA 2.4 X 5.8, | 1 | |
| CONECTOR P/HASTE 1/2 E 5/8, | 1 | |  |
| CABO ALUMINO TRIPLEX 2 X 10, | 30 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1 | |

Galvão – SC, 19 de junho de 2018.

­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Admir Edi Dalla Cort**

**Prefeito Municipal**